## Sheet1
| 1 cm cell in 90% acetone |  |  |  |  | Baseline corrected |  |  | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS
| 750nm | 664nm | 647nm | 630nm |  | 664nm (corr) | 647nm(corr) | 630nm(corr) | Chl a mg/L |  | Chl a µg/L |  |  | Average conc. µg/L
1 | 0.0009 | 0.5534 | 0.1308 | 0.0862 |  | 0.5525 | 0.1299 | 0.0853 | 6.3539 | 6.3865 | 6353.903 | 6386.514 | 6302.0417
2 | 0.0014 | 0.5534 | 0.1311 | 0.0869 |  | 0.552 | 0.1297 | 0.0855 | 6.3483 | 6.381 | 6348.302 | 6380.952 | 6296.3385
3 | 0.0013 | 0.5539 | 0.1316 | 0.087 |  | 0.5526 | 0.1303 | 0.0857 | 6.3545 | 6.3867 | 6354.504 | 6386.676 | 6303.1824
6352.2363
JGOFS | extinction coefficient for chl a in 90% acetone at 664 nm
(87.67 L g-1 cm-1 )
l = cuvette path length (cm)
Stock solution conc (ug/l)
Intermediate | 6361.2133
| Spiking solution to add (mL) | Spike | Final Concentration (ug/L) | Volume 90% (mL) | Final Volume (mL) | Volume after prep (mL)
CS7 | 4.7161 | Intermediate | 1000 | 25.2839 | 30 | 20
CS6 | 10 | CS7 | 500 | 10 | 20 | 16
CS5 | 4 | CS6 | 100 | 16 | 20 | 10
CS4 | 10 | CS5 | 50 | 10 | 20 | 12
CS3 | 8 | CS4 | 20 | 12 | 20 | 10
CS2 | 10 | CS3 | 10 | 10 | 20 | 10
CS1 | 10 | CS2 | 5 | 10 | 20 | 20