## Sheet1
| 1 cm cell in 90% acetone |  |  |  |  | Baseline corrected |  |  | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS
| 750nm | 664nm | 647nm | 630nm |  | 664nm (corr) | 647nm(corr) | 630nm(corr) | Chl a mg/L |  | Chl a µg/L |  |  | Average conc. µg/L
| 0.0001 | -0.0004 | -0.0001 | 0.0005
1 | 0.0006 | 0.5564 | 0.133 | 0.0873 |  | 0.5558 | 0.1324 | 0.0867 | 6.3893 | 6.4201 | 6389.27 | 6420.108 | 6339.6829
2 | 0.0007 | 0.5557 | 0.133 | 0.0877 |  | 0.555 | 0.1323 | 0.087 | 6.38 | 6.4106 | 6379.968 | 6410.628 | 6330.5578
3 | 0.0008 | 0.5555 | 0.133 | 0.0876 |  | 0.5547 | 0.1322 | 0.0868 | 6.3766 | 6.4072 | 6376.551 | 6407.238 | 6327.1359
6381.9297
| DockEye | Horiba
0 | 11.76 | 337.6
5 | 83 | 7481.6667
10 | 125.81 | 14955.3333
20 | 242.33 | 29568
50 | 591.1 | 71730
100 | 1152.19 | 141145.6667
JGOFS | extinction coefficient for chl a in 90% acetone at 664 nm
(87.67 L g-1 cm-1 )
l = cuvette path length (cm)
Stock solution conc (ug/l)
Intermediate | 6381.9
| Spiking solution to add (mL) | Spike | Final Concentration (ug/L) | Volume 90% (mL) | Final Volume (mL) | Volume after prep (mL)
CS5 | 0.47008 | Intermediate | 100 | 29.5299 | 30 | 20
CS4 | 10 | CS5 | 50 | 10 | 20 | 12
CS3 | 8 | CS4 | 20 | 12 | 20 | 10
CS2 | 10 | CS3 | 10 | 10 | 20 | 10
CS1 | 10 | CS2 | 5 | 10 | 20 | 20